別紙１

特定施設の構造

| 施設名：特定施設番号 （添付図中の番号） | （ ） | （ ） | （ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |
| 主要寸法 |  |  |  |
| 能 力 |  |  |  |
| 設置数 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 工事完成予定年月日 使用開始予定年月日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| その他参考事項 |  |  |  |

関連図面：図－１「付近の見取り図」　　図－２「建物の配置図」

図－３「特定施設等主要機器の配置図」　　図－４「特定施設の構造図」

別紙２

特定施設の使用の方法

| 施設名：特定施設番号 （添付図中の番号） | （ ） | （ ） | （ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用時間 | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （時間/日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （時間/日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （時間/日） |
| 季節的変動の概要 |  |  |  |
| 原材料の種類 １日当たり使用量 及び使用方法 |  |  |  |
| 排水・残さ等の種類 及び処理方法 |  |  |  |
| その他参考事項 |  |  |  |

関連図面：図－３「特定施設等主要機器の配置図」　　図－５「特定施設の操業系統図」

別紙３

汚水等の処理の方法

| 汚水処理施設名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事着手予定年月日 工事完成予定年月日 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 汚 水 処 理 設 備 概 要 | 汚水処理方式 |  |  |  |
|  | 種類・形式 |  |  |  |
|  | 能力 |  |  |  |
| 汚水処理施設の使用時間 |  | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間/日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間/日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間/日） |
| 季節的変動の概要 |  |  |  |  |
| 汚水の処理に要する薬品等 消耗資材の１日当たり用途 別使用量 |  |  |  |  |
| 残さの量及びその処理方法 |  |  |  |  |
| 排除場所 |  |  |  |  |
| その他参考事項 |  |  |  |  |

関連図面：図－３「特定施設等主要機器の配置図」　　図－６「汚水処理施設の構造図」

図－７「汚水処理の系統図」

別紙４

下水の量及び水質

| 排水口番号 |  |  |  |  |  |  | （参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下水排除量 （ｍ3／日） |  | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 下水排除 |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  | 基 準 |
| 下 水 排 除 基 準 項 目 |  | 単位 |  |  |  |  | 許容限度 |
| 水温 |  | ℃ |  |  |  |  | 45未満 |
| アンモニア性窒素等含有量 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 380未満 |
| 水素イオン濃度（ｐＨ） |  |  |  |  |  |  | 5～9未満 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 600未満 |
| 浮遊物質量（ＳＳ） |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 600未満 |
| ｎ－ヘキサン 抽出物質含有量 | 鉱油類 | mg/ｌ |  |  |  |  | 5以下 |
|  | 動植物油脂類 | mg/ｌ |  |  |  |  | 30以下 |
| 窒素含有量 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 240未満 |
| 燐含有量 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 32未満 |
| よう素消費量 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 220以下 |
| カドミウム及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.03以下 |
| シアン化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 1以下 |
| 有機燐化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 1以下 |
| 鉛及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| 六価クロム化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.2以下 |
| 砒素及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| 総水銀 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.005以下 |
| アルキル水銀化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ) |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| テトラクロロエチレン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| ジクロロメタン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 3以下 |
| 1,1,2－トリクロロエタン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.06以下 |
| 1,3－ジクロロプロペン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.02以下 |
| チウラム |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.06以下 |
| シマジン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.03以下 |
| チオベンカルブ |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.2以下 |
| ベンゼン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| セレン |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 0.1以下 |
| ほう素及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 10以下 |
| ふっ素及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 8以下 |
| フェノール類 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 5以下 |
| 銅及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 3以下 |
| 亜鉛及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 2以下 |
| 鉄及びその化合物（溶解性） |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 10以下 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 10以下 |
| クロム及びその化合物 |  | mg/ｌ |  |  |  |  | 2以下 |
| ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 10以下 |

別紙５

用途別用水使用量

| 用途区分 | 平均用水量(㎥/日) | 最大用水量(㎥/日) | 用水種別 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上水道・地下水 その他( ) |
|  |  |  | 上水道・地下水 その他( ) |
|  |  |  | 上水道・地下水 その他( ) |
|  |  |  | 上水道・地下水 その他( ) |
| 合計 |  |  |  |

その他参考事項

| 業種名 |  | 創業年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資本金 |  | 従業員数 |  |
| 主要製品名 |  |  |  |
| 操業時間 |  | 休業日 |  |
| 水質管理責任者 |  |  |  |