様式第1号(第7条関係)

三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書兼票（避難路用）

年　　月　　日

三郷市長　あて

住所

申請者　　氏名

電話番号

三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱第7条の規定により、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請いたします。

| 危険ブロック塀等 の所在地 |  | 三郷市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険ブロック塀 等の概要 |  | 築造時期 |  | 年 月 |  |
|  |  | 種類 |  |  |  |
|  |  | 高さ | ｍ |  |  |
|  |  | 長さ | ｍ |  |  |
| 事業の別 |  | 計 算 式 |  |  | 交付申請額 |
| 改修等 | □除却工事 | （ア）除却工事費用 円 （イ）除却長さ ｍ×10,000円= 円 （ア）又は（イ）のいずれか少ない額 円…① |  |  | 合計額（①＋②） 円 ×2/3＝ 円 （千円未満切り捨て、上限50万円) |
|  | □新設工事 | （ア）新設工事費用 円 （イ）新設工事長さ ｍ×20,000円= 円 （ア）又は（イ）のいずれか少ない額 円…② |  |  |  |
| 事業完了予定年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 施 工 者 |  | 業者名 建設業の許可（ ）第 号 所在地 電話番号 |  |  |  |

添付書類

（１）付近見取図

（２）配置図（危険ブロック塀等の位置、長さ及び高さを記入したもの）

（３）新設工事における補強コンクリートブロック塀等の位置、長さ、高さ及び建築基準法施行令に適合することが確認できる図面

（４）改修等に係る見積書の写し（内訳書を含む。）

（５）施工前の現場写真

（６）その他市長が必要と認めた書類

危険ブロック塀等点検票

(1)共通事項

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
|  | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | □ | □ |

(2)コンクリートブロック塀の場合

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| ① | 塀の高さ | 道路面から2.2ｍ以下である。 | □ | □ |
| ② | 塀の厚さ | 10cm以上である。 (塀の高さが2mを超える場合) ・15cm以上である。 | □ | □ |
| ③ | 控え壁 | (塀の高さが1.2ｍを超える場合) ･控え壁の間隔が3.4ｍ以下である。 ･控え壁の突出長さが、塀の高さの 1/5以上である。 | □ | □ |
| ④ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | □ | □ |
| ⑤ | 鉄筋 | 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔 以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 | □ | □ |
| ⑥ | 基礎の 根入れ深さ | (塀の高さが1.2mを超える場合) 基礎の根入れ深さが30cm以上である。 | □ | □ |

(3)れんが塀、石塀、その他の塀の場合

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| ① | 塀の高さ | 道路面から1.2ｍ以下である。 | □ | □ |
| ② | 塀の厚さ | 高さの1/10以上である。 | □ | □ |
| ③ | 控え壁 | （塀の高さが塀の厚さの100/15を超える場合） ･控え壁の間隔が4.0m以下である。 ･控え壁の突出長さが、塀の厚さの 1.5倍以上である。 | □ | □ |
| ④ | 基礎 | 基礎がある。 | □ | □ |
| ⑤ | 基礎の 根入れ深さ | 基礎の根入れ深さが20cm以上である。 | □ | □ |